Załącznik nr 2
do Regulaminu Targów „Rolnicza Jesień 2018”

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZA PRĄDU NA POTRZEBY PRZYGOTOWANIA STOISKA TARGOWEGO :
1. Organizator umożliwia skorzystanie z przyłącza energetycznego na stoiskach targowych.
2. Wystawca zgłaszając powierzchnię targową podaje na Karcie zgłoszeniowej (jeśli zachodzi taka potrzeba) informację o potrzebie skorzystania ze źródła prądu podając:
a) zapotrzebowanie w moc w [kW],
b) dojście prądu w układzie I-fazowym (230V) lub dojście prądu w układzie III-fazowym do stoiska (400V).
3. Warunkiem skorzystania z przyłącza energetycznego jest posiadanie własnego przedłużacza.
4. Miejsce wykonania przyłącza prądu znajduje się na budynku A, sali gimnastycznej oraz w skrzynce
na stadionie lekkoatletycznym.
5. Przy budynkach będą się znajdowały rozdzielnie, w które będzie można się wpiąć do sieci elektrycznej,
po uprzednim zgłoszeniu na Karcie zgłoszeniowej. W dniu rozkładania stoisk należy skontaktować
się z organizatorem w celu podłączenia instalacji elektrycznej. Samowolne podłączenie instalacji elektrycznej
do sieci targów jest niedozwolone.
6. Zamówione przyłącze elektryczne zostanie doprowadzone do stoiska w miejscu położonym najbliżej kanału technicznego.
7. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek zmian w instalacji elektrycznej targów bez uzgodnienia
z Organizatorem.